BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI DÙNG TRONG TRỒNG TRỌT

Cục BVTV nhận được ý kiến góp ý của: 23 sở NN và PTNT, 22 sở TN và MT, 4 phòng thử nghiệm, 7 đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT. Trong đó có 14 đơn vị đồng ý hoàn toàn (6 sở NN, 7 sở TN và MT và Cục  Trồng  trọt). Các ý kiến góp ý được tổng hợp chi tiết như sau:

| Mục | Nội dung Dự thảo gửi xin ý kiến | Ý kiến góp ý | Đơn vị góp ý | Ý kiến cq soạn thảo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt | Tên quy chuẩn và đối tượng áp dụng không thống nhất: Tiêu đề là Quy chuẩn quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt, có nghĩa là các loại hình trồng trọt (nói chung) khi sử dụng nước thải từ chăn nuôi đảm bảo các thông số để tưới đúng theo quy định của Quy chuẩn. Tuy nhiên ở mục 1.2 Đối tượng áp dụng lại là đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu các cơ sở chăn nuôi trang trại tại Việt Nam có nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt. | Sở NN và PTNT Ninh Thuận |  |
|  | Tên tiếng Anh National technical regulation on the effluent of livestock used in crop production | National technical regulation on the livestock effluent to use in cultivation | Viện Thổ nhưỡng nông hóa |  |
|  |  | Rà soát lại | Sở NN và PTNT Cà Mau |  |
| 1 | Quy định chung |  |  |  |
| 1.1. | Phạm vi điều chỉnh | Đề nghị xem xét, làm rõ phạm vi sử dụng nước thải chăn nuôi trong dự thảo là ‘trồng trọt” hay “hoạt động trồng trọt” theo quy định tịa Điều 2 Luật trồng trọt | Bộ TN và MT |  |
|  | Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn cho phép của các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt. | Nghiên cứu lại phạm vi điều chỉnh để tránh chồng chéo với QCVN 62-MT:2016-BTNMT và QCVN 08-MT:2015-BTNMT | Sở NN và PTNT Hà Nội |  |
|  |  | Đề nghị ghi rõ là loại thông số gì, thông số an toàn, thông số chất lượng hay thông số môi trường….? | C. Hương- Phòng KH |  |
|  |  | Sửa thành “… giới hạn cho phép của các thông số môi trường trong nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt”. | Học viện NN VN |  |
|  |  | Sửa thành: “…giới hạn cho phép của các thông số an toàn vềnước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt”. | Cục Chăn nuôi |  |
|  |  | Đề nghị quy định những trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn chứ không phải những trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh | Sở TN và MT hải Dương |  |
|  | Nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải (hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, phá, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này. | “Nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải sử dụng chung (hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, phá, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này” với lý do Việc bổ sung này sẽ đưa những hồ, ao, đầm nhỏ trong khuôn viên trang trại để phục vụ tưới cho cây trồng vào đối tượng áp dụng của Quy chuẩn. Điều này cũng giúp phân định rõ ràng phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn QCVN 62 của Bộ TNMT và Quy chuẩn này của Bộ NN&PTNT | Mr Hinh – BQL các dự án NN |  |
|  |  | Rà soát lại cụm từ “vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định” cho rõ ràng, cụ thể | Vụ Pháp chế |  |
|  |  | Đề nghị xem xét, không cần thiết có nội dung này với lý do: theo quy định tại Luật BVMT 2014, nước thải xả ra nguồn tiếp nhận nước thải (hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, phá, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định) được kiểm soát theo QCVN do Bộ TN và MT ban hành. | Bộ TN và MT |  |
|  |  | Bổ sung: nước thải chăn nuôi trước khi dùng trong trồng trọt có phải xử lý đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT | Sở TN và MT TP.HCM |  |
| 1.2. | Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu các cơ sở chăn nuôi trang trại tại Việt Nam có nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt. | Sửa cụm từ “cơ sở chăn nuôi trang trại’” thành “ cơ sở chăn nuôi có số lượng vật nuôi cụ thể” hoặc làm rõ ‘chăn nuôi quy mô trang trại là như thế nào” do trên thực tế hiện nay tiêu chí xác định chăn nuôi trang trại dựa vào giá trị kinh tế không căn cứ vào quy mô chăn nuôi (TT 27/2011/BNN và PTNT). Luật chăn nuôi 2018 cũng chỉ xác định hình thức chăn nuôi trang trại là “chăn nuôi tập trung tại khu vực chăn nuôi riêng biệt” mà không đề cập tới số lượng vật nuôi. Trên thực tế nhiều cơ sở chăn nuoi có số vật nuôi lớn, có lượng nước thải cao nhưng vẫn không được coi là trang trại chăn nuôi. Ngược lại nhiều trang trại chăn nuôi có số lượng vật nuôi thấp vẫn được công nhận là trang trại chăn nuôi. Việc giới hạn đối tượng nói trên sẽ dẫn đến nhiều cơ sở chăn nuôi muốn sử dụng nước thải của mình vào trồng trọt sẽ không thể áp dụng (đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi có kết hợp trồng trọt hoặc các trang trại trổng hợp có vả chăn nuôi và trồng trọt theo chu trình khép kín) | Học viện NN VN |  |
|  |  | Sửa thành: Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam sử dụng nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt. | Cục Chăn nuôi |  |
|  |  | Cân nhắc cụm từ “sở hữu” của tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi trang trại | Vụ Pháp chế |  |
|  |  | Đề nghị xem xét làm rõ “nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt” này chỉ dử dụng trong nội vi “ cơ sở chăn nuôi trang trạ: hay có xét tới trường hợp vận chuyển ra địa điểm bên ngoài cơ sở để xử lý, sử dụng | Bộ TN và MT |  |
|  |  | Sửa thành: “Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có liên quan đến hoạt động sử dụng nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt”. Do ngoài chủ sở hữu các cơ sở chăn nuôi trang trại thì các tổ chức, cá nhân khác vẫn có thể thực hiện hoạt động mua bán, sử dụng nước thải chăn nuôi. | Sở NN và PTNT Cần Thơ |  |
|  |  | Quy mô chuồng trại của cơ sở phải được quy định cụ thể ở mức độ (diện tích, số lượng vật nuôi,…), lưu lượng nước thải (m3) bao nhiêu thì phải tuân thủ theo các thông số về chất lượng nước thải (đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ). Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ, quy chuẩn này chỉ áp dụng cho các cơ sở chăn nuôi sử dụng nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt có diện tích chuồng trại, lưu lượng nước thải,… cụ thể là bao nhiêu, mức độ nào? | Sở NN và PTNT Ninh Thuận |  |
|  |  | Làm rõ quy mô của cơ sở chăn nuôi trang trại và bổ sung quy định đối với trường hợp nước thải chăn nuôi hộ gia đình tái sử dụng trong trồng trọt | Sở TN và MT Bà Rịa –Vũng Tàu |  |
|  |  | Làm rõ quy mô hoặc cơ sở pháp lý đối với trường hợp nào là cơ sở, trường hợp nào là trang trại để thuận tiện áp dụng | Sở TN và MT Bình Dương, Lâm Đồng |  |
|  |  | Bổ sung đối tượng áp dụng là các cơ sở chăn nuôi hộ gia đình nhỏ lẻ | Sở TN và MT Đồng Nai |  |
| 1.3 | Giải thích từ ngữ Nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt là nước thải ra từ các hoạt động chăn nuôi đáp ứng quy định tại Quy chuẩn này. | Giải thích rõ cụm từ “trồng trọt” bao gồm những hoạt động gì? Như vậy cần nói rõ nước thải này sử dụng tưới cho cây trồng | Viện Thổ nhưỡng NH Sở NN và PTNT Hưng Yên |  |
|  |  | Sửa thành: Nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt là nước thải ra từ các hoạt động chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy định tại Quy chuẩn này để sử dụng trong trồng trọt. | Cục Chăn nuôi |  |
|  |  | Đề nghị giải thích rõ về thuật ngữ “dùng trong trồng trọt” hoặc cụ thể hóa quy định tịa điểm b khoản 3 Điều 59 Luật Chăn nuôi 2018 | Bộ TN và MT |  |
|  |  | Giải thích rõ cụm từ “Nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt” | Sở NN và PTNT Hà Nội |  |
|  |  | Nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt là nước thải ra từ hoạt động nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản các loài gia súc, gia cầm và được sử dụng cho mục đích trồng trọt | Sở NN và PTNT Cà Mau |  |
| 1.4 | Tài liệu viện dẫn - Luật Chăn nuôi; - Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu | Bổ sung tài liệu viện dẫn: Luật Trồng trọt | Phạm Quang Hà – Viện MTNN Bộ Tài nguyên và MT |  |
|  |  | Bổ sung: QCVN 08:2008/BTNMT về chất lượng nước mặt; QCVN 39:2011/BTNMT về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu; | Viện Thổ nhưỡng NH |  |
|  |  | Bổ sung Luật Thú y | Cục Thú y |  |
|  |  | Bổ sung: - Luật Bảo vệ môi trường 2014 | Bộ Tài nguyên và MT, Sở TN và MT Đồng Nai |  |
|  |  | - Trình bày rõ nội dung Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu được viện dẫn trong dự thảo QC | Bộ Tài nguyên và MT |  |
|  |  | Bổ sung: Nghị định 40/2019/NĐ- CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường | Sở Tài nguyên và MT Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Nai, Nghệ An |  |
| 2 | Quy định kỹ thuật Giá trị giới hạn của các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt được quy định tại Bảng 1. | Sửa thành: Giá trị giới hạn của các thông số an toàn về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt được quy định tại Bảng 1. | Cục Chăn nuôi |  |
|  | Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt | Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số an toàn về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt | Cục Chăn nuôi |  |
|  |  | Sửa đơn vị trong bảng mg/l thành mg/L | Quatest 1; C. Hương _ Phòng KH | Đã tiếp thu |
|  |  | giá trị tới hạn các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt cần thiết phải có quy định cụ thể về loại hình sản xuất được áp dụng để phù hợp với quy chuẩn. | Sở NN và PTNT Ninh Thuận |  |
|  |  | Nêu rõ căn cứ đề xuất 12 thông số như dự thảo. Trong đó QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn KT quốc gia về nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải gồm 06 thông số | Sở TN và MT Quảng Ninh |  |
|  |  | Bỏ các thông số kim loại nặng ở bảng 1 do với đặc thù của ngành chăn nuôi thì trong nước thải không có kim loại nặng |  |  |
|  | 1. pHH2O: ≥ 5,5 và ≤ 9; | Chuẩn hóa giá trị giới hạn theo quy định, cụ thể: 5,5-9 | Bộ TN và MT Sở TN và MT Hải Dương, Hưng Yên |  |
|  | 2. Clorua (Cl-): ≤ 600 mg/l; | ≤ 350 mg/L (theo cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT) | Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH; Quatest 2; Viện Thổ nhưỡng NH Học viện NN VN Sở NN và PTNT Hòa Bình, Đăk Nông, Hải Phong, Hưng Yên, Tây Ninh; |  |
|  |  | ≤ 1.000 mg/L | Cty CP thực phẩm sữa TH |  |
|  |  | Cao hơn 1,7 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Sở TN và MT Kon Tum |  |
|  | 3. Asen (As): ≤ 0,05 mg/l; |  |  |  |
|  | 4. Cadimi (Cd): ≤ 0,01 mg/l ; | ≤ 0,15 mg/L | Cty CP thực phẩm sữa TH |  |
|  | 5. Crom tổng số (Cr): ≤ 0,1 mg/l; | ≤ 0,5 mg/L (theo cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT) | Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH Quatest 3 Học Viện NN VN |  |
|  |  | ≤ 0,04 mg/L (theo cột B1, bảng 1, mục 2 QCVN 08:2015) | Quatest 2 |  |
|  |  | ≤ 0,2 mg/L | Cty CP thực phẩm sữa TH |  |
|  |  | Chỉnh sửa bổ sung giá trị giới hạn của Crom (VI) và Crom (III) vì trong nước thải Crom (VI) có mức độ đọc cao hơn Crom (III) | Sở TN và MT Phú Thọ |  |
|  | 6. Thủy ngân (Hg): ≤ 0,001 mg/l; | ≤ 0,01mg/L Tại QCVN 6-1:2010/BYT: Mực giới hạn đối với nước khoáng thiên nhiên là 0,001mg/l và nước uống đóng chai là 0,006 mg/l (nước có chất lượng tốt hơn nhưng lại quy định giá trị tương đương hoặc cao hơn) | Quatest 2 |  |
|  | 7. Đồng (Cu): ≤ 0,5 mg/l; | 4 mg/L | Vinamilk Cty CP thực phẩm sữa TH |  |
|  |  | 1 mg/L (theo QCVN 1:2009/BYT) | Vinacontrol TPHCM |  |
|  | 8. Chì (Pb): ≤ 0,05 mg/l; | ≤ 0,5 mg/L | Cty CP thực phẩm sữa TH |  |
|  | 9. Fecal coli : ≤ 200 MPN/ml; | 105 | Vinamilk Cty CP thực phẩm sữa TH |  |
|  |  | Fecal Coliform hoặc Coliform chịu nhiệt do không có chỉ tiêu Fecal coli 500 MPN/ 100 mL; | Quatest 3 |  |
|  |  | 200 MPN/100 ml (theo QCVN 08-MT: 2015; QCVN: 39-MT: 2011) | Viện Thổ nhưỡng NH |  |
|  |  | MPN/100 ml; | Sở NN và PTNT Quảng Ngãi |  |
|  |  | Theo QCVN -02: 2009/BYT (QC kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt có quy định về chỉ số E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt ngưỡng tối đa cho phép 20 vk/100 ml. Nếu 1 VK cho ra 1 khuẩn lạc (CFU) thì chỉ số của dự thảo cao hơn gấp 10 lần. Trường hợp trang trại chăn nuôi sử dụng nước thải theo ngưỡng của dự thảo tưới cho rau ăn lá, rau ăn quả có gây nguy hiểm cho người tiêu dụng hay không. Do đó cần nghiên cứu lại chỉ số này hoặc áp dụng theo chỉ số quy định tại QCVN số 02 của Bộ Y tế | Sở NN và PTNT Hậu Giang |  |
|  |  | 100 MPN/100 ml; | Sở NN và PTNT Tây Ninh |  |
|  | 10. Coliform: ≤ 7.500 MPN hoặc CFU/100 ml; | 2 x107 | Vinamilk |  |
|  |  | ≤ 5.000 MPN/100 mL (theo cột B1, bảng 1, mục 2 QCVN 62-MT:2016) | Quatest 3 Quatest 2 Sở Tài nguyên và MT Phú Thọ, Quảng Trị |  |
|  |  | Bỏ đơn vị tính CFU/100 ml vì phép thử màng lọc không khả thi cho đối tượng nước thải chăn nuôi | Quatest 1 |  |
|  |  | Xếp trước thông số Fecal coli | Quatest 1 |  |
|  |  | 106 | Cty CP thực phẩm sữa TH |  |
|  |  | 7.500 | Bộ TN và MT |  |
|  | 11. Salmonella: Không phát hiện hoặc âm tính (CFU/25 ml). | Salmonella spp (CFU/ 50 mL) | Quatest 3 |  |
|  | 12. Kẽm (Zn): ≤ 2 mg/l | Chuyển lên mục 9 cùng với các kim loại nặng | Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH Phạm Quang Hà – Viện MTNN Quatest 1 Cục Chăn nuôi | Đã tiếp thu |
|  |  | 4 mg/L | Vinamilk |  |
|  |  | ≤ 1,5 mg/L (theo cột B1, bảng 1, mục 2 QCVN 08:2015) | Quatest 2 Viện Thổ nhưỡng NH Học viện NN VN Sở NN và PTNT Tây Ninh |  |
|  |  | 3 mg/L (theo QCVN 1:2009/BYT) | Vinacontrol TP.HCM |  |
|  | Bổ sung |  |  |  |
|  |  | Bổ sung thêm các thông số E.coli, Bổ sung thêm các thông số E.coli: 1,1 x 103 MPN/g hoặc MPN/g (ml) Bổ sung thêm các thông số E.coli: Không phát hiện hoặc âm tính | Cục Thú y Sở NN và PTNT Cần Thơ Sở NN và PTNT Vĩnh Phúc |  |
|  |  | BOD5, COD | Cục Thú y, Sở TN và MT Bình Dương, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai |  |
|  |  | - Tổng thể chất thải rắn hòa tan; | Sở NN và PTNT Yên Bái; Sở TN và MT An Giang, Bình Dương |  |
|  |  | Tổng chất rắn lơ lửng | Sở TN và MT Quảng Ngãi |  |
|  |  | - Sun phát (SO42-); | Sở NN và PTNT Yên Bái |  |
|  |  | - Sun phát (SO2-); | Sở TN và MT An Giang, Bình Dương |  |
|  |  | - Oxy hòa tan (DO); | Sở NN và PTNT Yên Bái Sở TN và MT An Giang, Bình Dương, Lâm Đồng |  |
|  |  | - Tỷ số hấp thụ Natri (SAR); | Sở NN và PTNT Yên Bái Sở TN và MT An Giang, Bình Dương, Lâm Đồng |  |
|  |  | - Vi khuẩn kháng kháng sinh; | Sở NN và PTNT Yên Bái |  |
|  |  | - Ký sinh trùng đường ruột (giun, sán). | Sở NN và PTNT Yên Bái |  |
|  |  | Bo (B) | Sở TN và MT An Giang, Bình Dương |  |
|  |  | TSS | Sở TN và MT Bình Dương, Lâm Đồng, Đồng Nai |  |
|  |  | Tổng Ni tơ | Sở TN và MT Bình Dương, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai |  |
|  |  | Tổng Phốt pho | Sở TN và MT Bình Dương, Lâm Đồng |  |
|  |  | Giới hạn dư lượng kháng sinh | Sở TN và MT PT.HCM |  |
|  |  | Bổ sung quy định ngoài các thông số đã quy định tại QCVN về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt, các thông số khác phải tuân thủ theo QCVN 62-MT: 2016?BTNMT | Sở TN và MT Hưng Yên |  |
|  |  | Bổ sung quy định về giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải chăn nuôi theo QCVN 62-MT: 2016?BTNMT | Sở TN và MT Đồng Nai |  |
| 3 | Phương pháp xác định | Theo quy định tại Điều 3 Luật TC và QCKT thì TCVN là tự nguyện áp dụng, QCVN là bắt buộc áp dụng. Khi dẫn chiếu tại thông tư ban hành QCVN về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt thì những quy định tự nguyện áp dụng sẽ thành bắt buộc áp dụng. Vì vậy đề nghị rà soát kỹ những quy đinh tại các TCVN được quy định thành TCVN để áp dụng đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý | Vụ pháp chế |  |
| 3.1 | Lấy mẫu để xác định giá trị các thông số trong nước thải chăn nuôi sử dụng cho trồng trọt thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau: | Sửa thành: Lấy mẫu để xác định giá trị các thông số an toàn về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau: | Cục Chăn nuôi |  |
|  | TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu. |  |  |  |
|  | - TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu. | TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu | Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH; C. Hương- Phòng KH; Quatest 2; Viện Thổ nhưỡng NH; Bộ TN và MT |  |
|  | - TCVN 5999-1995 (ISO 5667-10:1992) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước thải. | Bỏ | Phạm Quang Hà – Viện MTNN |  |
|  | - TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4:1987) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo. | Bỏ | Phạm Quang Hà – Viện MTNN |  |
|  |  | Bổ sung - TCVN 8880:2011 (ISO 19458:2006) Chất lượng nước – Lấy mẫu để phân tích vi sinh vật. | C. Hương- Phòng KH |  |
| 3.2 | Phương pháp xác định giá trị các thông số chất lượng nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức chứng nhận quốc tế: | Phương pháp xác định giá trị các thông số an toàn về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức chứng nhận quốc tế: |  |  |
|  |  | Lựa chọn phương pháp thử mới nhất hiện hành, ưu tiên cho các phương pháp thử dành cho đối tượng nước thải, cụ thể là theo SMEWW phiên bản năm 2017 Bổ sung thành phần tên gọi của bảng 2 do trong mục 2 có bảng 1 | Quatest 1 |  |
|  |  | Bổ sung tiêu đề của bảng 2: phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số của nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt | Sở NN và PTNT Cà Mau |  |
|  |  | Phương pháp phân tích cập nhật theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Sở NN và PTNT Đồng Nai |  |
|  | 1. pH: - TCVN 6492-2011 (ISO 10523-2008) - Chất lượng nước; | 1. pH: - TCVN 6492-2011 (ISO 10523-2008) - Chất lượng nước - Xác định pH. | Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH; C. Hương- Phòng KH |  |
|  | - SMEWW 2550 B - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải - Xác định pH. | Bỏ vì đây là phương pháp xác định nhiệt độ | C. Hương- Phòng KH |  |
|  | 2. Clorua (Cl-): TCVN 6194-1996 (ISO 9297-1989) - Chất lượng nước - Xác định Clorua. Phương pháp chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp MO). | US EPA Method 300.1 mod | Vinamilk |  |
|  |  | Clorua hòa tan (Cl-): tránh nhầm lẫn là Clorua tổng Bổ sung TCVN 6494-1: 2011 SMEWW 4110 B: 2017 | Quatest 3 |  |
|  | 3.Asen (As): TCVN 6626-2000 (ISO 11969-1996). Chất lượng nước - Xác định asen. Phương pháp đo hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua). | ISO 17378-2:2014. Do ISO viện dẫn (ISO 11969-1996) hết hiệu lực | C. Hương- Phòng KH |  |
|  |  | Bổ sung SMEWW 3120 B: 2017 SMEWW 3114 C: 2017 EPA Method 200.8 |  |  |
|  |  | TCVN 8467-2010 | Vinamilk |  |
|  |  | SMEWW 3125 B: 2017 | Quatest 2 |  |
|  | 4. Cadimi (Cd): TCVN 6197-2011 (ISO 5961-1994) - Chất lượng nước - Xác định cadimi bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử. - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. | TCVN 9291-2018 | Vinamilk |  |
|  |  | SMEWW 3120 B: 2017 EPA Method 200.8 | Quatest 3 |  |
|  |  | SMEWW 3113 B: 2017 SMEWW 3125 B: 2017 | Quatest 2 |  |
|  | 5. Tổng Crom (Cr): TCVN 6222-2008 (ISO 9174-1998). Chất lượng nước - Xác định crom tổng - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử. - SMEWW 3111.B:2012; - SMEWW 3120.B:2012; | - SMEWW 3111.B:2017; | Vinamilk |  |
|  |  | SMEWW 3120 B: 2017 EPA Method 200.8 | Quatest 3 |  |
|  |  | SMEWW 3125 B: 2017 | Quatest 2 |  |
|  | 6. Thủy ngân (Hg) - TCVN 7724:2007 (ISO 17852:2006), Chất lượng nước - Xác định thủy ngân - Phương pháp dùng phổ huỳnh quang nguyên tử. - TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999), Chất lượng nước - Xác định thủy ngân. | ISO 12846:2012. Do ISO viện dẫn (ISO 17852:2006) hết hiệu lực | C. Hương- Phòng KH |  |
|  |  | AOAC Official Method 971.21 | Vinamilk |  |
|  |  | SMEWW 3112 B: 2017 EPA Method 200.8 | Quatest 3 |  |
|  |  | SMEWW 3125 B: 2017 | Quatest 2 |  |
|  | 7. Đồng (Cu): - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - EPA 6010.B; - SMEWW 3111.B:2012; - SMEWW 3120.B:2012; | - SMEWW 3111.B:2017; | Vinamilk |  |
|  |  | SMEWW 3120 B: 2017 EPA Method 200.8 | Quatest 3 |  |
|  |  | SMEWW 3125 B: 2017 | Quatest 2 |  |
|  | 8. Chì (Pb): - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986 (E)) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. | Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH |  |
|  |  | - TCVN 9290-2018 | Vinamilk |  |
|  |  | SMEWW 3120 B: 2017 EPA Method 200.8 | Quatest 3 |  |
|  |  | SMEWW 3113 B: 2017; SMEWW 3125 B: 2017 | Quatest 2 |  |
|  | 9. Fecal coli: - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990 (E)) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); | TCVN 6187 - 1 : 2009 (ISO 9308 - 1 : 2000) Chất lượng nước – phát hiện và đếm Eschericna coli và vi khuẩn Coliform – Phần 1: Phương pháp màng lọc | C. Hương- Phòng KH |  |
|  |  | Sửa thành Fecal Coliform | Quatest 3Quatest 3 |  |
|  | 10. Coliform: - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); - SMEWW 9221.B:2012; | TCVN 6187 - 1 : 2009 (ISO 9308 - 1 : 2000) Chất lượng nước – phát hiện và đếm Eschericna coli và vi khuẩn Coliform – Phần 1: Phương pháp màng lọc. | C. Hương- Phòng KH |  |
|  |  | Sửa thành Coliform chịu nhiệt Bổ sung phương pháp SMEWW 9222D: 2017 (CFU) và 9221E: 2017 (MPN) SMEWW 9221B: 2017 (MPN) và 9222B: 2017 (CFU) | Quatest 3 |  |
|  | 11. Salmonella: TCVN 9717:2013 | TCVN 9717:2013 (ISO 19250:2010) Chất lượng nước – Phát hiện Samonella spp | Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH |  |
|  |  | TCVN 10780-1:2017 | Vinamilk |  |
|  | 12. Kẽm (Zn): - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - EPA 6010.B; - SMEWW 3111.B:2012; - SMEWW 3120.B:2012;: | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986 (E)) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. | Nguyễn Thu Hà – Viện Thổ nhưỡng NH |  |
|  |  | SMEWW 3125 B: 2017 | Quatest 2 |  |
|  | Các thông số quy định trong Quy chuẩn này chưa có tiêu chuẩn quốc gia hướng dẫn phương pháp phân tích thì áp dụng các tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức quốc tế. | Bỏ quy định này do các thông số quy định trong dự thảo đều đã có phương pháp thử Bổ sung thêm “các phòng thử nghiệm có thể áp dụng phương pháp phân tích có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn do cơ quan có thẩm quyền chỉ định.” | C. Hương- Phòng KH |  |
|  |  | Cho phép sử dụng các phương pháp phân tích tương đượng hoặc cao hơn các phương pháp được liệt kê tại bảng trong mục 3.2 | Quatest 1 |  |
| 4. | Tổ chức thực hiện |  |  |  |
| 4.1. | Cục Chăn nuôi là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này. | Sửa thành: Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chăn nuôi và thú y có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này. | Cục Thú y |  |
|  |  | Sửa thành: Cục BVTV chủ trì phối hợp với Sửa thành: Cục Chăn nuôi và Cục trồng trọt chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này. | Cục Chăn nuôi |  |
|  |  | Cục Chăn nuôi là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn,thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này. | Vụ Pháp chế |  |
|  |  | Sửa thành:Cục Chăn nuôi là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi trong nông nghiệp chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh phổ biến, hướng dẫn chi tiết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này. | Sở NN và PTNT Quảng Ngãi |  |
|  |  | Sửa “ Cục Chăn nuôi “ thành “Cục Trồng trọt” | Sở NN và PTNT Hòa Bình |  |
|  |  | Xem xét việc tổ chức thực hiện cho phù hợp với các quy định hiện tại trọng nước thải chăn nuôi tại QCVN62-MT:2016/BTNMT | Sở TN và MT An Giang |  |
|  |  | Cục Chăn nuôi và các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này. | Sở TN và Quảng Trị |  |
| 4.2. | Trường hợp các tiêu chuẩn về phương pháp phân tích viện dẫn trong quy chuẩn này có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới. |  |  |  |
|  | Tài liệu tham khảo | QCVN 14-MT: 2015/BTNMT | Quatest 3 |  |
| 1 | Luật chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; |  |  |  |
| 2 | Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; |  |  |  |
| 3 | QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi; | Bổ sung cụm từ “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” | Sở TN và MT Hưng Yên |  |
| 4 | QCVN 08:2008/BTNMT về chất lượng nước mặt; | Bỏ | Quatest 2 Cục Thú y Sở NN và PTNT Đăk Nông |  |
|  |  | Bổ sung: QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (được ban hành theo Thông tư 65/2015/TTBTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/3/2015); | Bộ TN và MT Sở NN và PTNT Đăk Nông, Đông Nai Sở TN và MT An Giang, Hưng Yên, Nghệ An |  |
|  |  | Bổ sung cụm từ “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” | Sở TN và MT Hưng Yên |  |
| 5 | QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt; | Bổ sung cụm từ “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” | Sở TN và MT Hưng Yên |  |
| 6 | QCVN 39:2011/BTNMT về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu; | Bỏ | Quatest 2 Quatest 3 Cục Thú y Bộ TN và MT Sở NN và PTNT Đăk Nông Sở TN và MT NGhệ An |  |
| 7 | Philippine nation standard PNS/BAFS 183:2016: Organic Soil Amendments; | Sửa thành: Philippine Nation Standard | Cục Chăn nuôi |  |
| 8 | Effluent Mangment Guidelines for Diary Sheds in Australia, 1999; | Rà soát chỉnh sửa tên | Sở TN và MT Cà Mau |  |
| 9 | Use of effluent by irrigation, department of environment and conservation, Australia; | Use of effluent by irrigation, Department of Environment and Conservation, Australia; | Cục Chăn nuôi |  |
| 10 | Environmental Guidelines: Use of effluent by irrigation, Department of Environment and Conservation, Australia, 2004. | Mục 9 và 10 trùng nhau | Sở TN và MT Cà Mau |  |
|  | Đề nghị bổ sung |  |  |  |
|  | Quy định về quản lý | Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung quy định nước thải chăn nuôi dung trong trồng trọt phải không gây mất an toàn cho con người và môi trường trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, phải được dử dụng hợp lý và đúng mục đích | Bộ TN và MT |  |
|  |  | Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung quy định cơ sở phải thực hiện báo cáo, giám sát chất lượng môi trường xung quanh (bao gồm đất, nước mật, nước ngầm, không khí) | Bộ TN và MT |  |
|  |  | Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung cụ thể giá quy định tại điểm c khoản 3 Điều 59 Luật chăn nuôi 2018 trong trường hợp có xét tới vận chuyển “nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt” ra khỏi cơ sở (nêu tại mục đổi tượng áp dụng) | Bộ TN và MT |  |
|  |  | Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung quy định hoặc hướng dẫn tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở về việc quản lý, báo cáo khối lượng, chất lượng nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt trong 1 khoảng thời gian (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm | Bộ TN và MT |  |
|  |  | Có văn bản thuyết minh căn cứ xây dựng dự thảo QC, đặc biệt là nội dung về quy định KT, số lượng các thông số và giá trị giới hạn của các thông số trong nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt (Bảng 1 ) | Bộ TN và MT |  |
|  |  | Bổ sung các quy định về quản lý đối với nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt trong quá trình thu gom vận chuyển, lưu giữ, đảm bảo lượng nước thải này phải được sử dụng hợp lý, đúng mục đích, phù hợp với quy mô chăn nuôi, quy mô tưới và không gây ảnh hưởng tới sưc khỏe con người, không làm suy giảm chất lượng môi trường (đất, không khí, nước mặt, nước dưới mặt đất,) | Bộ TN và MT |  |
|  |  | Bổ sung quy định cụ thể các điều kiện kỹ thuật kèm theo như: loại cây trồng; diện tích tưới phù hợp với lưu lượng nước thải (diện tích tới phải liền kề hay có khoảng cách tối đa bao nhiêu so với nguồn nước thải); ao, hồ, lưu chứa nước thải trong trường hợp các cơ sở chăn nuôi không sử dụng hết do điều kiện thời tiế; phương án tưới (thiết bị, đường ống phân phối nước tới); Khoảng cách an toàn với khu dân cư xung quanh và với ao, hồ, kênh, rạch.... để tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường do nước mưa rửa trôi | Sở TN và MT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng |  |
|  |  | Quy định lượng nước thải chăn nuôi tiếp nhận trên 1 đơn vị diện tích đất trồng trọt | Sở TN và MT An Giang, Quảng Ninh |  |
|  |  | Quy định rõ loại cây trồng được sử dụng | Sở TN và MT Quảng Ninh |  |
|  |  | Lượng nước thải (dư lượng ni tơ) được phép bón cho 1 đơn vị diện tích trong vòng 1 năm | Sở TN và MT Thành phố HCM |  |
|  |  | Theo quy định của Nghị định số 127/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có quy định: - Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc (khoản 2 Điều 13); - Bộ và cơ quan ngang bộ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có trách nhiệm thông báo công khai (khoản 3 Điều 14); - Bộ và cơ quan ngang bộ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực hiện các công việc (Khoản 6 Điều 16): + Quy đinh chi tiết trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy; + Tổ chức xem xét, đánh giá, xác nhận năng lực theo quy định của Bộ KH và CN để chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy tương ứng với quy chuẩn kỹ thuật do mình ban hành. - Các quy định tại khoản 7 Điều 16 Các nội dung này chưa được đề cập trong dự thảo | Sở TN và MT Nghệ An |  |