| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN # Số: /2019/TT-BNNPTNT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ## Hà Nội, ngày tháng năm 2019 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN..: 2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Công báo Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT; - Lưu: VT, BVTV (200). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Quốc Doanh |
| --- | --- |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN …: 2019/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI DÙNG TRONG TRỒNG TRỌT

National technical regulation on the effluent of livestockused in crop production

HÀ NỘI – 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN …: 2019/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI DÙNG TRONG TRỒNG TRỌT

National technical regulation on the effluent of livestockused in crop production

MỤC LỤC

Lời nói đầu..............................................................................................................................  4

1. QUY ĐỊNH CHUNG............................................................................................................... 4

1.1. Phạm vi điều chỉnh........................................................................................................... 4

1.2. Đối tượng áp dụng........................................................................................................... 4

1.3. Giải thích từ ngữ.............................................................................................................. 4

1.4. Tài liệu viện dẫn................................................................................................................ 4

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT.......................................................................................................... 5

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ................................................................................................ 6

3.1. Lấy mẫu............................................................................................................................. 6

3.2. Phương pháp thử............................................................................................................. 7

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN....................................................................................................... 10

Tài liệu tham khảo  ..............................................................................................................  11

Lời nói đầu

QCVN ...: 2019/BNNPTNT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Thông tư số... /2019/TT-BNNPTNT ngày... tháng...năm 2019.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI DÙNG TRONG TRỒNG TRỌT

National technical regulation on the effluent of livestock used in crop production

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn cho phép của các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt.

Nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải (hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, phá, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu các cơ sở chăn nuôi trang trại tại Việt Nam có nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt.

1.3. Giải thích từ ngữ

Nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt là nước thải ra từ các hoạt động chăn nuôi đáp ứng quy định tại Quy chuẩn này.

1.4. Tài liệu viện dẫn

- Luật Chăn nuôi;

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Giá trị giới hạn của các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt  được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pHH2O | - | ≥ 5,5 và ≤ 9 |
| 2 | Clorua (Cl-) | mg/l | ≤ 600 |
| 3 | Asen (As) | mg/l | ≤ 0,05 |
| 4 | Cadimi (Cd) | mg/l | ≤ 0,01 |
| 5 | Crom tổng số (Cr) | mg/l | ≤ 0,1 |
| 6 | Thủy ngân (Hg) | mg/l | ≤ 0,001 |
| 7 | Đồng (Cu) | mg/l | ≤ 0,5 |
| 8 | Chì (Pb) | mg/l | ≤ 0,05 |
| 9 | Fecal coli | MNP/ml | ≤ 200 |
| 10 | Coliform | MPN hoặc CFU/100 ml | ≤ 7.500 |
| 11 | Salmonella | CFU/25 ml | Không phát hiện hoặc âm tính |
| 12 | Kẽm (Zn) | mg/l | ≤ 2 |

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

3.1. Lấy mẫu để xác định giá trị các thông số trong nước thải chăn nuôi sử dụng cho trồng trọt thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau:

- TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.

- TCVN 5999-1995 (ISO 5667-10:1992) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước thải.

- TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4:1987) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo.

3.2. Phương pháp xác định giá trị các thông số chất lượng nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức chứng nhận quốc tế:

| STT | Thông số | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | - TCVN 6492-2011 (ISO 10523-2008) - Chất lượng nước; - SMEWW 2550 B - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải - Xác định pH. |
| 2 | Clorua (Cl-) | TCVN 6194-1996 (ISO 9297-1989) - Chất lượng nước - Xác định Clorua. Phương pháp chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp MO). |
| 3 | Asen (As) | TCVN 6626-2000 (ISO 11969-1996). Chất lượng nước - Xác định asen. Phương pháp đo hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua). |
| 4 | Cadimi (Cd) | - TCVN 6197-2011 (ISO 5961-1994) - Chất lượng nước - Xác định cadimi bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử. - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. |
| 5 | Tổng Crom (Cr) | TCVN 6222-2008 (ISO 9174-1998). Chất lượng nước - Xác định crom tổng - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử. - SMEWW 3111.B:2012; - SMEWW 3120.B:2012; |
| 6 | Thủy ngân (Hg) | - TCVN 7724:2007 (ISO 17825:2006), Chất lượng nước - Xác định thủy ngân - Phương pháp dùng phổ huỳnh quang nguyên tử. - TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999), Chất lượng nước - Xác định thủy ngân. |
| 7 | Đồng (Cu) | - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - EPA 6010.B; - SMEWW 3111.B:2012; - SMEWW 3120.B:2012; |
| 8 | Chì (Pb) | - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. |
| 9 | Fecal coli | - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); |
| 10 | Coliform | - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); - SMEWW 9221.B:2012; |
| 11 | Salmonella | TCVN 9717:2013 |
| 12 | Kẽm (Zn) | - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - EPA 6010.B; - SMEWW 3111.B:2012; - SMEWW 3120.B:2012; |

Các thông số quy định trong Quy chuẩn này chưa có tiêu chuẩn quốc gia hướng dẫn phương pháp phân tích thì áp dụng các tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức quốc tế.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Chăn nuôi là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Trường hợp các tiêu chuẩn về phương pháp phân tích viện dẫn trong quy chuẩn này có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới.

Tài liệu tham khảo

- Luật chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

- QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi;

- QCVN 08:2008/BTNMT về chất lượng nước mặt;

- QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 39:2011/BTNMT về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu;

- Philippine nation standard PNS/BAFS 183:2016: Organic Soil Amendments;

- Effluent Mangment Guidelines for Diary Sheds in Australia, 1999;

- Use of effluent by irrigation, department of environment and conservation, Australia;

- Environmental Guidelines: Use of effluent by irrigation, Department of Environment and Conservation, Australia, 2004.