| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN # Số: /2019/TT-BNNPTNT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ## Hà Nội, ngày tháng năm 2019 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

DỰ THẢO

về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN..: 2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Công báo Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT; - Lưu: VT, BVTV (200). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Quốc Doanh |
| --- | --- |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN …: 2019/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI DÙNG TRONG TRỒNG TRỌT

National technical regulation on the livestock effluent to use

in crop production

HÀ NỘI – 2019

MỤC LỤC

Lời nói đầu..............................................................................................................................  4

1. QUY ĐỊNH CHUNG............................................................................................................... 4

1.1. Phạm vi điều chỉnh........................................................................................................... 4

1.2. Đối tượng áp dụng........................................................................................................... 4

1.3. Giải thích từ ngữ.............................................................................................................. 4

1.4. Tài liệu viện dẫn................................................................................................................ 4

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT.......................................................................................................... 5

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ................................................................................................ 6

3.1. Lấy mẫu............................................................................................................................. 6

3.2. Phương pháp thử............................................................................................................. 7

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN....................................................................................................... 10

Tài liệu tham khảo  ..............................................................................................................  11

Lời nói đầu

QCVN ...: 2019/BNNPTNT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Thông tư số... /2019/TT-BNNPTNT ngày... tháng...năm 2019.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI DÙNG TRONG TRỒNG TRỌT

National technical regulation on the livestock effluent to use

in crop production

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn cho phép về các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

Nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải sử dụng chung (hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, phá, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu các cơ sở chăn nuôi trang trại tại Việt Nam có nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

1.3. Giải thích từ ngữ

Nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng là nước thải ra từ các hoạt động chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy định tại Quy chuẩn này.

1.4. Tài liệu viện dẫn

TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4:1987) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo;

TCVN 6187-1:2009 Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia Coli và vi khuẩn coliform - Phần 1: Phương pháp lọc màng;

TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất);

TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa;

TCVN 6194-1996 (ISO 9297-1989) - Chất lượng nước - Xác định Clorua. Phương pháp chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp MO);

TCVN 6197-2011 (ISO 5961-1994) - Chất lượng nước - Xác định cadimi bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử;

TCVN 6222-2008 (ISO 9174-1998). Chất lượng nước - Xác định crom tổng - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử;

TCVN 6492-2011 (ISO 10523-2008) - Chất lượng nước – Xác định pH;

TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước - Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion - Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan;

TCVN 6626:2000 - Chất lượng nước - Xác định asen bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua);

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu;

TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu;

TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999), Chất lượng nước - Xác định thủy ngân;

TCVN 8880:2011 (ISO 19458:2006) - Chất lượng nước – Lấy mẫu để phân tích vi sinh vật;

TCVN 9717:2013 (ISO 19250:2010) Chất lượng nước – Phát hiện Samonella spp.

EPA 6010 B;

SMEWW 3111.B:2012;

SMEWW 3111 B: 2017;

SMEWW 3112 B:2017.

SMEWW 3113 B: 2017;

SMEWW 3114 B: 2017;

SMEWW 3120 B: 2017;

SMEWW 3125 B: 2017;

SMEWW 4110 B: 2017;

SMEWW 9221 B: 2017 (MPN);

SMEWW 9221 E: 2017 (MPN);

SMEWW 9222 D: 2017 (CFU);

SMEWW 9222 B: 2017 (CFU);

US EPA 200.8. Xác định hàm lượng vết kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Giá trị giới hạn về các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1: Giá trị giới hạn về các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

| STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pHH2O | - | ≥ 5,5 và ≤ 9 |
| 2 | Clorua (Cl-) | mg/L | ≤ 600 |
| 3 | Asen (As) | mg/L | ≤ 0,05 |
| 4 | Cadimi (Cd) | mg/L | ≤ 0,01 |
| 5 | Crom tổng số (Cr) | mg/L | ≤ 0,5 |
| 6 | Thủy ngân (Hg) | mg/L | ≤ 0,001 |
| 7 | Đồng (Cu) | mg/L | ≤ 0,5 |
| 8 | Chì (Pb) | mg/L | ≤ 0,05 |
| 9 | Kẽm (Zn) | mg/L | ≤ 2 |
| 10 | Tổng coliforms | MPN/100 mL hoặc CFU/100 mL | ≤ 7.500 |
| 11 | Salmonella spp | CFU/50 mL | Không phát hiện hoặc âm tính |

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

3.1. Lấy mẫu để xác định giá trị các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau:

- TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.

- TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4:1987) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo.

- TCVN 8880:2011 (ISO 19458:2006) - Chất lượng nước – Lấy mẫu để phân tích vi sinh vật.

3.2. Phương pháp xác định giá trị các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức chứng nhận quốc tế quy định tại Bảng 2.

Bảng 2: Phương pháp xác định giá trị các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

| STT | Thông số | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | TCVN 6492-2011 (ISO 10523-2008) - Chất lượng nước – Xác định pH |
| 2 | Clorua (Cl-) | - TCVN 6194-1996 (ISO 9297-1989) - Chất lượng nước - Xác định Clorua. Phương pháp chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp MO); - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước - Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion - Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan; - SMEWW 4110 B: 2017. |
| 3 | Asen (As) | - TCVN 6626:2000 - Chất lượng nước - Xác định asen bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua); - SMEWW 3114 B: 2017; - SMEWW 3125 B: 2017; - SMEWW 3120 B: 2017. |
| 4 | Cadimi (Cd) | - TCVN 6197-2011 (ISO 5961-1994) - Chất lượng nước - Xác định cadimi bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử. - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - SMEWW 3113 B: 2017; - SMEWW 3125 B: 2017. |
| 5 | Tổng Crom (Cr) | - TCVN 6222-2008 (ISO 9174-1998). Chất lượng nước - Xác định crom tổng - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử; - SMEWW 3111 B: 2017; - SMEWW 3120 B: 2017. |
| 6 | Thủy ngân (Hg) | - TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999), Chất lượng nước - Xác định thủy ngân; - US EPA 200.8. Xác định hàm lượng vết kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS). - SMEWW 3112B:2017; - SMEWW 3125 B: 2017. |
| 7 | Đồng (Cu) | - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - US EPA 200.8. Xác định hàm lượng vết kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS). - EPA 6010 B; - SMEWW 3111 B: 2017; - SMEWW 3120 B: 2017; - SMEWW 3125 B: 2017; |
| 8 | Chì (Pb) | - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - US EPA 200.8. Xác định hàm lượng vết kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS). - SMEWW 3111 B: 2017; - SMEWW 3120 B:2017; |
| 9 | Kẽm (Zn) | - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - EPA 6010.B; - SMEWW 3111 B: 2012; - SMEWW 3120 B: 2012; - SMEWW 3125 B: 2017; |
| 10 | Tổng coliforms | - TCVN 6187-1:2009 Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia Coli và vi khuẩn coliform - Phần 1: Phương pháp lọc màng. - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); - SMEWW 9221 B: 2017 (MPN); - SMEWW 9221 E: 2017 (MPN); - SMEWW 9222 D: 2017 (CFU); - SMEWW 9222 B: 2017 (CFU); |
| 11 | Salmonella spp | TCVN 9717:2013 (ISO 19250:2010) Chất lượng nước – Phát hiện Samonella spp. |

Chấp nhận các phương pháp phân tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở Bảng 2.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Chăn nuôi là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT  chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn,thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Trường hợp các tiêu chuẩn viện dẫn trong quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo tiêu chuẩn mới.

Tài liệu tham khảo

- Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;

- QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi;

- QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

- QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai;

- Philippine National Standard PNS/BAFS 183:2016: Organic Soil Amendments;

- Environmental Guidelines: Use of effluent by irrigation, Department of Environment and Conservation, Australia, 2004.